## TDSheet
Прайс-лист
ООО "ФРЭНКИШЕ РУС"
В валютах цен.
Цены указаны на 12.11.2021
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Номенклатура.Код | Единый
|  | Цена | Ед.
#Архив
#Размотчик для труб легкий, alpex | 79200700 | 76650.89 | шт
alpex-duo XS переход с внутренней резьбой 26-1 | 8292677401. | 955.61 | шт
Вентиляция
Адапторы, переходы
profi-air Адаптор Ду 125 к трубе овальной 163 x 68 | 78316425 | 2516.4 | шт
profi-air Адаптор Ду 160 к трубе овальной 2x 163 x 68 | 78316424 | 3290.69 | шт
profi-air Переход 90º с трубы туннельной формы на классическую 132x52 мм - Ду 75 | 78313226 | 1742.12 | шт
profi-air Переход 90º с трубы туннельной формы на классическую 132x52 мм - Ду 90 | 78313227 | 1742.12 | шт
profi-air Переходник горизонтальный c трубы Ду 90 на трубу Ду 63 | 78390330 | 2776.97 | шт
profi-air Переходник горизонтальный на трубу 132x52 мм - Ду 75 | 78313223 | 912.28 | шт
profi-air Переходник горизонтальный на трубу 132x52 мм - Ду 90 | 78313224 | 1645.34 | шт
profi-air Переходник горизонтальный на фитинг 132x52 мм - Ду 90 | 78313225 | 1142.06 | шт
Вентиляционные блоки и акссесуары
#profi-air Вентиляционный блок с сенсорным управлением 250 | 78302725 | 433984.09 | шт
profi-air Вентилятор 250 м3/ч для вентблока prof-air touch | 78300991 | 70560 | шт
profi-air Вентилятор для вент.блока profi-air 250 flex | 0778300991 | 59535 | шт
profi-air Вентиляционный блок 250 flex | 78304725 | 289406.25 | шт
profi-air Вентиляционный блок 360 flex | 78304736 | 485232.3 | шт
profi-air Вентиляционный блок потолочный 180 flat Ду 125 | 78305718 | 370262.43 | шт
profi-air Вентиляционный блок с сенсорным управлением 180 | 78300718 | 392227.14 | шт
profi-air Вентиляционный блок с сенсорным управлением 300 | 78300730 | 470672.56 | шт
profi-air Кабель подключения для 180 flat / 250 flex | 78300842 | 2617.76 | шт
profi-air Клавиша управления profi-air 400 touch | 78300833 | 14810.5 | шт
profi-air Комплект для напольного монтажа вентиляционных блоков 250/400 | 78300811 | 21470.79 | шт
profi-air Комплект для напольного монтажа для вент.блока 250 flex | 78300812 | 23559.72 | шт
profi-air Комплект для настенного монтажа для вентиляционных блоков 250/400 | 78300810 | 13247.93 | шт
profi-air Комплект соединительных элементов для вент.блока 400 - 4 х Ду 180 (к изолирован трубам) | 78318821 | 11420.63 | шт
profi-air Комплект соединительных элементов для вент.блока 400 - 4 х Ду 180 (к спиральным трубам) | 78318820 | 10050.13 | шт
profi-air Комплект соединительных элементов для вентиляционного блока 180 - 4 х Ду 125 ( 4 штуки ) | 78312820 | 7775.51 | шт
profi-air Комплект соединительных элементов для вентиляционного блока 250 - 4 х Ду 160 ( 4 штуки ) | 78316820 | 9136.49 | шт
profi-air Коробка для подключения вентиляционного блока 180 | 78300838 | 53688.06 | шт
profi-air Насос для конденсата для вентблока profi-air 180 flat | 78300840 | 73670.51 | шт
profi-air Плата управления для profi-air 250/400 touch | 78300983 | 132300 | шт
profi-air Плата управления для вент.блока profi-air 250 flex | 7783999986 | 165375 | шт
profi-air Пульт дистанционного радиоуправления для 180/300 sensor | 78300836 | 49795.79 | шт
profi-air Пульт дистанционного управления для 180 flat/250 flex | 78300837 | 46282.79 | шт
profi-air Сифон для отвода конденсата для вентблока profi-air 250/400 touch | 78300801 | 4257.89 | шт
profi-air Теплообменник для вент.блока profi-air 250 flex | 0778300999 | 173092.5 | шт
profi-air Энтальпийный теплообменник для вентблока profi-air 250 flex | 78300803 | 128269.62 | шт
profi-air Энтальпийный теплообменник для вентблока profi-air 250/400 touch | 78300802 | 163166.49 | шт
Корпус от вент.блока profi-air 250 flex | 0778399997 | 9922.5 | шт
Привод для байпаса вент.блока profi-air 250 flex | 0778399998 | 661.5 | шт
Воздуховоды круглые 63, 75, 90 мм и акссесуары
profi-air Заглушка Ду 63 | 78363370 | 464.58 | шт
profi-air Заглушка Ду 75 | 78375370 | 464.58 | шт
profi-air Заглушка Ду 90 | 78390370 | 551.66 | шт
profi-air Соединительная муфта Ду 63 | 78363310 | 677.49 | шт
profi-air Соединительная муфта Ду 75 | 78375310 | 929.15 | шт
profi-air Соединительная муфта Ду 90 | 78390310 | 1064.62 | шт
profi-air Соединительный угольник 90º plus - Ду 63 | 78363341 | 1875.55 | шт
profi-air Соединительный угольник 90º plus - Ду 75 | 78375341 | 1895.68 | шт
profi-air Соединительный угольник 90º plus - Ду 90 | 78390341 | 1917.15 | шт
profi-air Труба Ду 63, бухта 50 м, белый цвет | 78363305 | 503.31 | м
profi-air Труба Ду 75, бухта 20 м, белый цвет | 78375302 | 571.01 | м
profi-air Труба Ду 75, бухта 50 м, белый цвет | 78375305 | 542 | м
profi-air Труба Ду 90, бухта 20 м, белый цвет | 78390302 | 868.16 | м
profi-air Труба Ду 90, бухта 50 м, белый цвет | 78390305 | 868.16 | м
profi-air Уплотнительное кольцо Ду 63 | 78363375 | 338.73 | шт
profi-air Уплотнительное кольцо Ду 75 | 78375375 | 338.73 | шт
profi-air Уплотнительное кольцо Ду 90 | 78390375 | 342.62 | шт
Воздуховоды овальные 163 х 68 и акссесуары
profi-air Соединительный угольник 90º вертикальный 163х68 | 78316440 | 1742.12 | шт
profi-air Соединительный угольник 90º горизонтальный 163х68 | 78316441 | 1935.73 | шт
profi-air Соединительный/уплотнительный элемент овальной формы 163x68 | 78316410 | 774.29 | шт
profi-air Труба овальная 163х68, в штангах по 1,15 м | 78316401 | 2129.3 | шт
Воздуховоды тунельные 132 х 52 и акссесуары
#profi-air Подключение 132 х 52 мм к распределителю 78380006 | 78313221 | 556 | шт
#profi-air Скоба для трубы туннельной формы 132х52 мм | 78313212 | 319.41 | шт
profi-air Заглушка для трубы туннельной формы 132х52 мм | 78313270 | 677.49 | шт
profi-air Поворотный адаптер с уплотнительными элементами 132х52 мм | 78313222 | 711.06 | шт
profi-air Скоба для трубы туннельной формы 132x52 мм (металл) | 78313213 | 345.17 | шт
profi-air Соединительный/уплотнительный элемент туннельной формы 132x52 мм | 78313210 | 456.83 | шт
profi-air Труба 132x52 мм, в бухтах по 20 м | 78313202 | 1598.9 | м
profi-air Труба 132x52 мм, в штангах по 3 м | 78313201 | 5284.46 | шт
profi-air Угольник вертикальный 90º туннельной формы 132x52 мм | 78313240 | 1370.48 | шт
profi-air Угольник горизонтальный 90º туннельной формы 132x52 мм | 78313241 | 1598.9 | шт
Датчики и догреватели
#profi-air Соединительная коробка для подключения датчиков | 78300830 | 79944.41 | шт
profi-air Датчик влажности | 78300832 | 61671.41 | шт
profi-air Датчик влажности для 180 flat | 78300835 | 15689.08 | шт
profi-air Датчик качества воздуха в помещении для 180 flat | 78300834 | 44431.5 | шт
profi-air Датчик температуры для вент.блока profi-air 250 flex | 0778399999 | 6945.75 | шт
profi-air Датчик углекислого газа | 78300831 | 100501.54 | шт
profi-air Догреватель 1,85 кВт для вент. блока 360 flex | 78302830 | 39690 | шт
profi-air Догреватель воздуха Ду 160 / 180 | 78316830 | 122033.28 | шт
profi-air Догреватель свежего воздуха вкл. изоляцию Ду 125 для 180 flat | 78312830 | 72201.17 | шт
profi-air Комнатный гигростат для 180 flat | 78300841 | 30013.91 | шт
profi-air Система подогрева воздуха 1,4 кВт для 250 flex | 78301830 | 23559.72 | шт
Диффузоры
#profi-air Угольник 90º для диффузора 2 х Ду 75 - Ду 125 | 78375380 | 6097.44 | шт
profi-air Адаптер для подключения диффузора 132x52 мм - Ду 125 | 78313281 | 3290.69 | шт
profi-air Диффузор впускной, сталь белого цвета Ду 125 | 78312610 | 6678.2 | шт
profi-air Диффузор впускной/выпускной, пластик белого цвета Ду 125 | 78312630 | 1742.12 | шт
profi-air Диффузор выпускной, сталь белого цвета Ду 125 | 78312620 | 4355.34 | шт
profi-air Угольник 90º для диффузора 3 х Ду 63 - Ду 125 | 78363380 | 5516.75 | шт
profi-air Угольник 90º туннельной формы для вентиляционной решётки 132x52 мм | 78313285 | 4796.67 | шт
profi-air Угольник 90º туннельной формы для диффузора 132x52 мм - Ду 125 | 78313280 | 3426.2 | шт
profi-air Угольник 90º туннельной формы для диффузора двойной 132x52 мм - Ду 125 | 78313282 | 5516.75 | шт
profi-air Угольник короткий 90º классической трубы Ду 63 для диффузора - Ду 125 | 78363382 | 4882.5 | шт
profi-air Угольник короткий 90º классической трубы Ду 75 для диффузора 132x52 мм - Ду 125 | 78375382 | 3883.05 | шт
profi-air Угольник короткий 90º классической трубы Ду 90 для диффузора 132x52 мм - Ду 125 | 78390382 | 5368.83 | шт
profi-air Угольник под углом 90 град. для подключения диффузора DN 125, для труб диам. 63 мм | 78363381 | 5197.5 | шт
profi-air Угольник под углом 90 град. для подключения диффузора DN 125, для труб диам. 75 мм | 78375381 | 4165.44 | шт
profi-air Угольник под углом 90 град. для подключения диффузора DN 125, для труб диам. 90 мм | 78390381 | 5553.95 | шт
Изолированные и шумопоглощающие трубы 160, 180, 125 мм
profi-air telephonie Шумопоглощающая труба Ду 125, длина 1м | 78312850 | 12033.54 | шт
profi-air telephonie Шумопоглощающая труба Ду 160, длина 1м | 78316850 | 18501.44 | шт
profi-air telephonie Шумопоглощающая труба Ду 180, длина 1м | 78318850 | 25125.4 | шт
profi-air Изолированная муфта Ду 125 | 78312110 | 1666.19 | шт
profi-air Изолированная муфта Ду 160 | 78316110 | 2129.3 | шт
profi-air Изолированная муфта Ду 180 | 78318110 | 2419.61 | шт
profi-air Изолированная труба, включая муфту Ду 125 x 1000 мм | 78312101 | 4998.56 | шт
profi-air Изолированная труба, включая муфту Ду 160 x 1000 мм | 78316101 | 6167.14 | шт
profi-air Изолированная труба, включая муфту Ду 180 x 1000 мм | 78318101 | 8420.32 | шт
profi-air Изолированный угольник 90º, включая муфту Ду 125 | 78312140 | 4628.26 | шт
profi-air Изолированный угольник 90º, включая муфту Ду 160 | 78316140 | 4568.28 | шт
profi-air Изолированный угольник 90º, включая муфту Ду 180 | 78318140 | 6484.61 | шт
profi-air Соединительный элемент с редукцией для изолированных трубопроводов Ду 160 / Ду 125 | 78312120 | 2803.42 | шт
profi-air Соединительный элемент с редукцией для изолированных трубопроводов Ду 180 / Ду 160 | 78316120 | 3290.69 | шт
Кровельные, наружные элементы
#profi-air Решётка вентиляционная для наружной стены Ду 180, нерж.сталь | 78318170 | 16031.22 | шт
profi-air Защитный элемент для плоской кровли (воротник) Ду 160 / 180 | 78316180 | 5032.79 | шт
profi-air Кровельная пластина (воротник) Ду 160 /180 – 20º до 30º | 78316181 | 30971.19 | шт
profi-air Кровельная пластина (воротник) Ду 160 /180 – 30º до 40º | 78316182 | 31939.07 | шт
profi-air Кровельная пластина (воротник) Ду 160 /180 – 40º до 50º | 78316183 | 31455.14 | шт
profi-air Крышка бетонной опалубки plus profi-air DN 125 | 78300081 | 739.48 | шт
profi-air Крышный колпак, изолированный Ду 160 | 78300175 | 27486.34 | шт
profi-air Решетка вентиляционная вертикальная для наружной стены из нерж.стали, DN 125 | 78312173 | 98699.11 | шт
profi-air Решетка вентиляционная горизонтальная для наружной стены из нерж.стали, DN 160 | 78316172 | 106101.54 | шт
profi-air Решётка вентиляционная для наружной стены Ду 180, легир . нерж.сталь | 78318171 | 30387.66 | шт
profi-air Решетка вентиляционная вертикальная для наружной стены из нерж.стали, DN 160 | 78316173 | 106101.54 | шт
profi-air Решетка вентиляционная горизонтальная для наружной стены из нерж.стали, DN 125 | 78312172 | 98699.11 | шт
profi-air Решётка вентиляционная для наружной стены Ду 160, легир . нерж.сталь | 78316171 | 20663.61 | шт
profi-air Решетка вентиляционная наружная DN 125 из стали, цвет белый | 78312176 | 17695.13 | шт
profi-air Решетка вентиляционная наружная DN 125, нерж.сталь | 78312174 | 19569.38 | шт
profi-air Решетка вентиляционная наружная DN 160 из стали, цвет белый | 78316176 | 19569.38 | шт
profi-air Решетка вентиляционная наружная DN 160, нерж.сталь | 78316174 | 21443.63 | шт
profi-air Решетка вентиляционная наружная DN 180 из стали, цвет белый | 78318176 | 20727 | шт
profi-air Решетка вентиляционная наружная DN 180, нерж.сталь | 78318174 | 23152.5 | шт
Распределители
profi-air Комплект бетонной опалубки DN 160 | 78316073 | 7515.62 | шт
profi-air Плоский коллектор 6-кратный | 78316007 | 18774.77 | шт
profi-air Распределитель 10x Ду 63/75/90 - 1x Ду 160 | 78316011 | 52263.91 | шт
profi-air Распределитель 15x Ду 63/75/90 - 1x Ду 180 | 78318016 | 61942.42 | шт
profi-air Распределитель 5x Ду 63/75/90 - 1x Ду 160 | 78316006 | 27469.21 | шт
profi-air Распределитель плоский 5х132х52 мм, 2х163х68 мм | 78313005 | 20590.99 | шт
profi-air Ревизионная пробка DN 160 | 78316071 | 1259.76 | шт
profi-air Соединительная муфта profi-air classic Ду 63 | 78363321 | 548.72 | шт
profi-air Соединительная муфта profi-air classic Ду 75 | 78375321 | 568.85 | шт
profi-air Соединительная муфта profi-air classic Ду 90 | 78390321 | 588.97 | шт
profi-air Соединительная пробка DN 160 | 78316072 | 1259.76 | шт
profi-air Соединительная пробка, байонет | 78300321 | 233.44 | шт
profi-air Тройник 163 x 68 мм DN 160 | 78316060 | 1746.77 | шт
Регуляторы расхода
profi-air Регулирующий элемент туннельной формы 132 х 52 мм | 78313299 | 658.12 | шт
profi-air Регулятор COMPACT Ø119 мм | 78312001 | 955 | шт
profi-air Регулятор Ø80 мм | 78300005 | 2962.1 | шт
profi-air Регулятор расхода Ø80 мм/ регулировка 20 – 50 м3/ч с шагом в 5 м3/ч | 78300002 | 5025.11 | шт
profi-air Регулятор расхода с монтажными опорами Dy 80 мм | 78300015 | 4839.27 | шт
profi-air Самоусиливающий элемент Ø80 мм | 78300001 | 3883.01 | шт
Решетки вентиляционные и фильтры
#profi-air Решётка вентиляционная впуск/выпуск с фильтром, сталь белого цвета Ду 125 | 78312631 | 15760.45 | шт
profi-air Монтажная рамка COMPACT, цвет черный, Ø 122 мм, 36 мм, материал: сталь | 78312690 | 8306.37 | шт
profi-air Монтажная рамка, цвет черный, 298x80x30 мм, материал: сталь | 78300690 | 8945.22 | шт
profi-air Противожировой фильтр COMPACT, материал: алюминий | 78312693 | 6708.99 | шт
profi-air Противожировой фильтр, материал: алюминий | 78300693 | 6389.45 | шт
profi-air Решётка вентиляционная впуск/выпуск, сталь белого цвета 350x130 мм | 78300645 | 11420.63 | шт
profi-air Решетка вентиляционная AVANTGARDE COMPACT, цвет белый (RAL 9016), 160x160x1.5 мм | 78312666 | 11501.08 | шт
profi-air Решетка вентиляционная AVANTGARDE COMPACT, шлифовка, 160x160x1.5 мм | 78312667 | 10702.39 | шт
profi-air Решетка вентиляционная AVANTGARDE, цвет белый, 350x130x1.5 мм | 78300666 | 15270.79 | шт
profi-air Решетка вентиляционная AVANTGARDE, шлифовка, 350x130x1.5 мм | 78300667 | 16133.38 | шт
profi-air Решетка вентиляционная FLORA COMPACT, цвет антрацит, 160x160x1.5 мм | 78312669 | 13098.46 | шт
profi-air Решетка вентиляционная FLORA COMPACT, цвет белый, 160x160x1.5 мм | 78312668 | 12139.96 | шт
profi-air Решетка вентиляционная FLORA, цвет антрацит, 350x130x1.5 мм | 78300669 | 19967.13 | шт
profi-air Решетка вентиляционная FLORA, цвет белый, 350x130x1.5 мм | 78300668 | 18210.05 | шт
profi-air Решетка вентиляционная LINE COMPACT, цвет белый, 160x160x1.5 мм, материал: сталь | 78312662 | 9584.25 | шт
profi-air Решетка вентиляционная LINE COMPACT, шлифовка, 160x160x1.5 мм, материал: нерж. сталь | 78312663 | 9584.25 | шт
profi-air Решетка вентиляционная LINE, цвет белый (RAL 9016), 350x130x1.5 мм | 78300662 | 12139.96 | шт
profi-air Решетка вентиляционная LINE, шлифовка, 350x130x1.5 мм | 78300663 | 12938.67 | шт
profi-air Решетка вентиляционная PYRAMID COMPACT, темная бронза, 160x160x1.5 мм, материал: сталь | 78312665 | 11181.6 | шт
profi-air Решетка вентиляционная PYRAMID COMPACT, цвет белый, 160x160x1.5 мм, материал: сталь | 78312664 | 10542.61 | шт
profi-air Решетка вентиляционная PYRAMID, цвет белый (RAL 9016), 350x130x1.5 мм | 78300664 | 14855.54 | шт
profi-air Решетка вентиляционная PYRAMID, цвет темная бронза, 350x130x1.5 мм | 78300665 | 16229.28 | шт
profi-air Решетка вентиляционная SHAPE BUSINESS, цвет белый, 350x130x6 мм | 78300660 | 22427.33 | шт
profi-air Решетка вентиляционная SHAPE CIRCLE, цвет белый, Ø160 мм, 6 мм*материал: стекло | 78312661 | 16448.37 | шт
profi-air Решетка вентиляционная SHAPE COMPACT, цвет белый, 160x160x6 мм*материал: стекло | 78312660 | 14695.84 | шт
profi-air Решетка вентиляционная SHAPE STYLE, цвет белый, 350x130x6 мм | 78300661 | 24599.56 | шт
profi-air Решётка вентиляционная впуск/выпуск, нерж. сталь 350х130 мм | 78300640 | 11130.27 | шт
profi-air Фильтр COMPACT, цвет черный, материал: нетканое полотно | 78312692 | 658.94 | шт
profi-air Фильтр для вентиляционной решетки 350х130 мм | 78300650 | 2221.58 | шт
profi-air Фильтр для выпускного диффузора Ду 125 | 78312650 | 1355 | шт
profi-air Фильтр, цвет черный, материал: нетканое полотно | 78300692 | 658.94 | шт
Сменные фильтры
profi-air Комплект сменных фильтров profi-air G4/F7 для вентблока 250 flex | 78300887 | 9816.57 | шт
profi-air Комплект сменных фильтров profi-air G4/G4 для вентблока 250 flex | 78300886 | 6282.6 | шт
profi-air Сменный фильтр F5 для вентиляционного блока 250/400 | 78300890 | 5710.31 | шт
profi-air Сменный фильтр F7 для вентиляционного блока 250/400 | 78300892 | 5045.78 | шт
profi-air Сменный фильтр G3 для догревателя DN 160 | 78300893 | 4079.18 | шт
profi-air Сменный фильтр G4 | 0778300998 | 3142.13 | шт
profi-air Сменный фильтр G4 для вентиляционного блока 250/400 | 78300891 | 5025.11 | шт
profi-air Сменный фильтр G4/F7 для вентиляционного блока с сенсорным управлением 180 | 78300881 | 10668.58 | шт
profi-air Сменный фильтр G4/F7 для вентиляционного блока с сенсорным управлением 300 | 78300883 | 14120.19 | шт
profi-air Сменный фильтр G4/G4 для вентиляционного блока 180 flat | 78300884 | 7844.55 | шт
profi-air Сменный фильтр G4/G4 для вентиляционного блока с сенсорным управлением 180 | 78300880 | 6275.64 | шт
profi-air Сменный фильтр G4/G4 для вентиляционного блока с сенсорным управлением 300 | 78300882 | 9256.56 | шт
profi-air Сменный фильтр G4/G7 для вентиляционного блока 180 flat | 78300885 | 13335.75 | шт
Инструменты
alpex инструмент для снятия фаски | 79002208 | 2737.7 | шт
REMS "Пауер-Пресс" базовый набор в стальном ящике 577011 | 79000540 | 177577.14 | шт
для вентиляции
profi-air Канат для SaWi набора дл очистки воздуховодов 10 mm - 30 m | 79000806 | 42997.5 | шт
profi-air Резак для труб | 79000270 | 8482.22 | шт
profi-air Чистящие насадки для SaWi набора для очистки NW63 | 79000804 | 1102.5 | шт
profi-air Чистящие насадки для SaWi набора для очистки NW75 | 79000805 | 1102.5 | шт
proi-air SaWi Набор для очистки воздуховодов profi-air classic NW 63/75 | 79000801 | 441000 | шт
proi-air SaWi Набор для очистки воздуховодов profi-air classic NW 63/75 без каната | 79000802 | 264600 | шт
proi-air SaWi Набор для очистки воздуховодов profi-air classic NW 75 без каната | 79000803 | 264600 | шт
Заглушки тестовые
Заглушка тестовая 16 с внутренней резьбой 1/2" | 79116001 | 703.79 | шт
Заглушка тестовая 20 с внутренней резьбой 1/2" | 79120001 | 749.29 | шт
Заглушка тестовая, alpex, NW 16 | 79116000 | 4265.17 | шт
Заглушка тестовая, alpex, NW 20 | 79120000 | 4416.85 | шт
Заглушка тестовая, alpex, NW 26 | 79126000 | 4567.75 | шт
Заглушка тестовая, alpex, NW 32 | 79132000 | 4719.46 | шт
Инструмент для разъединения alpex-plus
Инструмент для разъединения, alpex-plus, 16 | 88316900 | 5144.9 | шт
Инструмент для разъединения, alpex-plus, 20 | 88320900 | 5488.46 | шт
Калибраторы
Калибратор, alpex-duo, DIM 40 | 79040218 | 6918.23 | шт
Калибратор, alpex-duo, DIM 50 | 79050218 | 8400.66 | шт
Калибратор, alpex-duo, DIM 63 | 79063218 | 10841.58 | шт
Калибратор, alpex-duo, DIM 75 | 79075218 | 15055.51 | шт
Калибратор, alpex, 16/20/26/32 мм | 79002213 | 7846.77 | шт
Калибратор, alpex, под рукоятку, 16 мм | 79016250 | 4043.5 | шт
Калибратор, alpex, под рукоятку, 18 мм | 79018250 | 3675.9 | шт
Калибратор, alpex, под рукоятку, 20 мм | 79020250 | 4043.5 | шт
Калибратор, alpex, под рукоятку, 26 мм | 79026250 | 3949.66 | шт
Калибратор, alpex, под рукоятку, 32 мм | 79032250 | 4952.24 | шт
Калибраторов комплект, alpex, 16 - 32 мм | 79002250 | 21885.91 | шт
Рукоятка для калибратора | 79000251 | 2356.69 | шт
Набор инструментов
REMS "ЭКО-Пресс" | 80000084 | 35839.2 | шт
REMS Эко-Пресс в наборе | 79000701 | 22399.5 | шт
Комплект инструмента для изгиба трубы alpex | 79100630 | 43442.15 | шт
Набор инструментов alpex 16-26 мм | 79400517 | 48796.44 | шт
Набор инструментов АСО203 ВТ (аккумуляторный) | 80000028 | 223400 | шт
Набор инструментов, alpex Export, 16-32 мм | 79400516 | 92174.3 | шт
Набор инструментов, alpex, 16 - 32 мм | 79000306 | 97662.01 | шт
Набор пресс-инструмента EPL202 в транспортировочной сумке Novopress | 80000092 | 140016.71 | шт
Пресс-инструмент EFP203 в чемодане | 80000023 | 142923.34 | шт
Пресс-инструмент REMS Mini-Press ACC 16-32 | 79000530 | 227115 | шт
Пресс-клещи
Пресс-клещи, alpex, 16 мм | 79016600 | 21724.97 | шт
Пресс-клещи, alpex, 18 мм | 79018600 | 19749.98 | шт
Пресс-клещи, alpex, 20 мм | 79020600 | 21724.97 | шт
Пресс-клещи, alpex, 26 мм | 79026600 | 24431.63 | шт
Пресс-клещи, alpex, 32 мм | 79032600 | 24431.63 | шт
Пресс-клещи, alpex, 40 мм | 79040500 | 36134.93 | шт
Пресс-клещи, alpex, 50 мм | 79050500 | 43296.67 | шт
Пресс-клещи, alpex, 63 мм | 79063500 | 72919.97 | шт
Пресс-клещи, alpex, 75 мм | 79075500 | 140231.87 | шт
Пружина гибочная, внешняя
Пружина гибочная, внешняя, alpex, 16 мм | 79116850 | 2187.32 | шт
Пружина гибочная, внешняя, alpex, 20 мм | 79120850 | 2622.06 | шт
Пружина гибочная, внутренняя
Пружина гибочная, внутренняя, alpex, 16 мм | 79116640 | 1392.37 | шт
Пружина гибочная, внутренняя, alpex, 20 мм | 79120640 | 1739.75 | шт
Размотчик/выпрямитель
Выпрямитель для труб, alpex | 79200701 | 51791.75 | шт
Размотчик для труб компактный (бухты до 600 м), alpex | 79200800 | 41432.19 | шт
Размотчик для труб передвижной | 79200900 | 77739.93 | шт
Труборезы
#Труборез, alpex, 14 - 63 мм | 79000216 | 11007.6 | шт
Нож сменный для трубореза 79000216, alpex, 14 - 63 мм | 79000217 | 1291.42 | шт
Нож сменный для трубореза 79000220, alpex, 12 - 20 мм | 79000221 | 1696.52 | шт
Нож сменный для трубореза 79000225, alpex, 14 - 40 мм | 79000227 | 1173.99 | шт
Нож сменный для трубореза 79000228, alpex, 14 - 75 мм | 79000229 | 1698.77 | шт
Сменный нож для резки защитной трубы | 79000222 | 4665 | шт
Труборез с держателем, alpex, 12 - 20 мм | 79000223 | 9906.03 | шт
Труборез, alpex, 12 - 20 мм | 79000220 | 10841.58 | шт
Труборез, alpex, 14 - 40 мм | 79000225 | 9157.52 | шт
Труборез, alpex, 14 - 75 мм | 79000228 | 16997.73 | шт
Монтажные изделия
Блок подключения радиатора HK
Блок подключения радиатора alpex, 16x2,0 / 260 мм | 75900401 | 2274.43 | шт
Блок подключения радиатора alpex, 16x2,0 / 310 мм | 75900402 | 2846.45 | шт
Обходная дуга Ду16 мм | 75900116 | 168.28 | шт
Обходная дуга Ду20 мм | 75900120 | 205.68 | шт
Обходная дуга Ду26 мм | 75900126 | 405.13 | шт
Вставка для вентиля под штукатурку, латунь
#Вставка для вентиля под штукатурку с крышкой, латунь, alpex-duo | 75900700 | 915.69 | шт
#Вставка для вентиля под штукатурку с ручкой, латунь, alpex-duo | 75900701 | 915.69 | шт
Изоляционная панель
Изоляционная панель, alpex, 2000x605x15 мм | 75915550 | 388.28 | м
Комплект шумоизоляционный
Комплект шумоизоляционный, alpex, 16 - 20 мм | 85900100 | 962.68 | шт
Комплект шумоизоляционный для водорозетки, короткий
Комплект шумоизоляционный для водорозетки, alpex, 35 1/2" | 84916215 | 431.51 | шт
Комплект шумоизоляционный для водорозетки, alpex, 35 3/4" | 84926215 | 409.53 | шт
Комплект шумоизоляционный для водорозетки, удлиненный
Комплект шумоизоляционный для водорозетки, удлиненный, alpex, 1/2" | 85916211 | 480.82 | шт
Комплект шумоизоляционный для двойной водорозетки
#Комплект шумоизоляционный для двойной водорозетки, alpex, 36 1/2" | 84916216 | 564.73 | шт
Комплект шумоизоляционный для двойной водорозетки, alpex, 16+20 | 84900216 | 953.28 | шт
Крюк односторонний/двусторонний
Крюк двусторонний, alpex, 12 - 20 / 60 мм | 75912115 | 67.49 | шт
Крюк односторонний, alpex, 12 - 20 / 60 мм | 75912114 | 65.98 | шт
Накладка декоративная, двойная, белая
Накладка декоративная, двойная, белая, alpex, 14 мм | 75914800 | 195.68 | шт
Накладка декоративная, двойная, белая, alpex, 15 мм | 75915800 | 210.84 | шт
Накладка декоративная, двойная, белая, alpex, 16 мм | 75916800 | 210.84 | шт
Накладка декоративная, двойная, белая, alpex, 20 мм | 75918800 | 210.84 | шт
Накладка декоративная, одинарная, белая
Накладка декоративная, одинарная, белая, alpex, 15 мм | 75915805 | 77.34 | шт
Накладка декоративная, одинарная, белая, alpex, 16 мм | 75916805 | 77.34 | шт
Накладка декоративная, одинарная, белая, alpex, 20 мм | 75920805 | 122.15 | шт
Ниппели под накидную гайку
Ниппель под накидную гайку 1" MT - G 1 1/4" MT | 85900954 | 1409.84 | шт
Ниппель под накидную гайку 1/2" MT - G 3/4" MT | 85900932 | 465.65 | шт
Ниппель под накидную гайку 2" MT - G 2" MT | 85900988 | 3315.68 | шт
Ниппель под накидную гайку 3/4" MT - G 1" MT | 85900943 | 998.04 | шт
Планки/углы монтажные
Монтажная шина, alpex, 1200 мм | 84900119 | 1644.54 | шт
Планка монтажная, alpex, 120 / 153 мм | 84900116_ | 371.26 | шт
Угол монтажный gemini, alpex, 153 мм | 84900118_ | 618.07 | шт
Угол монтажный single/gemini, alpex, 120 мм | 84900117_ | 573.34 | шт
Угол монтажный, alpex, 100 / 153 мм | 84900120 | 938.06 | шт
Принадлежности для коллектора
#Держатель настенный для коллектора, alpex | 89500512 | 1023.81 | шт
#Заглушка для коллектора, alpex, 1" НР | 89500513 | 495.22 | шт
#Кран шаровой для коллектора, alpex, 1" ВР - 1" ВР | 89500511 | 1610.51 | шт
#Крышка для коллектора, alpex, 1" ВР | 89500515 | 587.78 | шт
#Крышка для коллектора, alpex, 3/4" ВР | 89500514 | 430.01 | шт
Рекламные и демонстрационные материалы
Чемодан для инструментов пустой, alpex, 16 - 50 мм | 79000307 | 12429.2 | шт
Система напольного отопления Profitherm
Profitherm коллекторная группа
#Коллектор 11 выходов евроконус 3/4" | 79501211 | 18595.56 | шт
#Коллектор 2 выхода евроконус 3/4" | 79501202 | 5397.25 | шт
Коллектор 10 выходов евроконус 3/4" | 79503210 | 16545.38 | шт
Коллектор 11 выходов евроконус 3/4" | 79503211 | 17851.72 | шт
Коллектор 12 выходов евроконус 3/4" | 79503212 | 19158.17 | шт
Коллектор 2 выхода евроконус 3/4" | 79503202 | 5181.35 | шт
Коллектор 3 выхода евроконус 3/4" | 79503203 | 6966.79 | шт
Коллектор 4 выхода евроконус 3/4" | 79503204 | 8273.12 | шт
Коллектор 5 выходов евроконус 3/4" | 79503205 | 9579.46 | шт
Коллектор 6 выходов евроконус 3/4" | 79503206 | 10885.76 | шт
Коллектор 7 выходов евроконус 3/4" | 79503207 | 12191.28 | шт
Коллектор 8 выходов евроконус 3/4" | 79503208 | 13933.56 | шт
Коллектор 9 выходов евроконус 3/4" | 79503209 | 15239.9 | шт
Profitherm коллекторная группа с расходомерами
Коллектор 10 выходов евроконус 3/4" с раcходомерами | 79501110 | 39692 | шт
Коллектор 10 выходов евроконус 3/4" с раcходомерами_ | 79503010 | 36815.78 | шт
Коллектор 11 выходов евроконус 3/4" с раcходомерами | 79501111 | 42923.27 | шт
Коллектор 11 выходов евроконус 3/4" с раcходомерами_ | 79503011 | 39812.9 | шт
Коллектор 12 выходов евроконус 3/4" с раcходомерами | 79501112 | 46153.66 | шт
Коллектор 12 выходов евроконус 3/4" с раcходомерами_ | 79503012 | 42809.19 | шт
Коллектор 2 выхода евроконус 3/4" с расходомерами | 79501102 | 12460.94 | шт
Коллектор 2 выхода евроконус 3/4" с расходомерами_ | 79503002 | 11558.2 | шт
Коллектор 3 выхода евроконус 3/4" с раcходомерами | 79501103 | 15968.58 | шт
Коллектор 3 выхода евроконус 3/4" с раcходомерами_ | 79503003 | 14811.46 | шт
Коллектор 4 выхода евроконус 3/4" с раcходомерами | 79501104 | 19384.93 | шт
Коллектор 4 выхода евроконус 3/4" с раcходомерами_ | 79503004 | 17980.26 | шт
Коллектор 5 выходов евроконус 3/4" с расходомерами | 79501105 | 22615.34 | шт
Коллектор 5 выходов евроконус 3/4" с расходомерами_ | 79503005 | 20976.53 | шт
Коллектор 6 выходов евроконус 3/4" с расходомерами | 79501106 | 25846.59 | шт
Коллектор 6 выходов евроконус 3/4" с расходомерами_ | 79503006 | 23973.65 | шт
Коллектор 7 выходов евроконус 3/4" с расходомерами | 79501107 | 29538.48 | шт
Коллектор 7 выходов евроконус 3/4" с расходомерами_ | 79503007 | 27398.09 | шт
Коллектор 8 выходов евроконус 3/4" с расходомерами | 79501108 | 32768.86 | шт
Коллектор 8 выходов евроконус 3/4" с расходомерами_ | 79503008 | 30394.3 | шт
Коллектор 9 выходов евроконус 3/4" с расходомерами | 79501109 | 35999.28 | шт
Коллектор 9 выходов евроконус 3/4" с расходомерами_ | 79503009 | 33390.6 | шт
Profitherm коллекторная группа с регулирующими вентильными вставками
Коллектор 10 выходов евроконус 3/4" с вентильными вставками | 79502110 | 32585.48 | шт
Коллектор 10 выходов евроконус 3/4" с вентильными вставками_ | 79503110 | 30224.23 | шт
Коллектор 11 выходов евроконус 3/4" с вентильными вставками | 79502111 | 35300.64 | шт
Коллектор 11 выходов евроконус 3/4" с вентильными вставками_ | 79503111 | 32742.62 | шт
Коллектор 12 выходов евроконус 3/4" с вентильными вставками | 79502112 | 38015.81 | шт
Коллектор 12 выходов евроконус 3/4" с вентильными вставками_ | 79503112 | 35261.05 | шт
Коллектор 2 выхода евроконус 3/4" с вентильными вставками | 79502102 | 11378.75 | шт
Коллектор 2 выхода евроконус 3/4" с вентильными вставками_ | 79503102 | 10554.21 | шт
Коллектор 3 выхода евроконус 3/4" с вентильными вставками | 79502103 | 13577.58 | шт
Коллектор 3 выхода евроконус 3/4" с вентильными вставками_ | 79503103 | 12593.7 | шт
Коллектор 4 выхода евроконус 3/4" с вентильными вставками | 79502104 | 16292.77 | шт
Коллектор 4 выхода евроконус 3/4" с вентильными вставками_ | 79503104 | 15112.12 | шт
Коллектор 5 выходов евроконус 3/4" с вентильными вставками | 79502105 | 19007.9 | шт
Коллектор 5 выходов евроконус 3/4" с вентильными вставками_ | 79503105 | 17630.91 | шт
Коллектор 6 выходов евроконус 3/4" с вентильными вставками | 79502106 | 21723.94 | шт
Коллектор 6 выходов евроконус 3/4" с вентильными вставками_ | 79503106 | 20149.72 | шт
Коллектор 7 выходов евроконус 3/4" с вентильными вставками | 79502107 | 24438.25 | шт
Коллектор 7 выходов евроконус 3/4" с вентильными вставками_ | 79503107 | 22667.39 | шт
Коллектор 8 выходов евроконус 3/4" с вентильными вставками | 79502108 | 26792.58 | шт
Коллектор 8 выходов евроконус 3/4" с вентильными вставками_ | 79503108 | 24851.1 | шт
Коллектор 9 выходов евроконус 3/4" с вентильными вставками | 79502109 | 29870.31 | шт
Коллектор 9 выходов евроконус 3/4" с вентильными вставками_ | 79503109 | 27705.79 | шт
Profitherm принадлежности
#Profiterm насосный модуль 230 в | 79500154 | 11099.74 | шт
#Profiterm насосный модуль profiterm 24 в | 79500153 | 11099.74 | шт
#Profitherm блок управления, 230 в | 79500151 | 10578.96 | шт
#Profitherm комнатный регулятор температуры "Комфорт", 230 в | 79500185 | 10091.85 | шт
#Profitherm узел подмеса М2 с насосом | 79503230 | 74980.2 | шт
Profitherm беспроводная клеммная колодка на 8 зон, 230 в | 79506051 | 78665.54 | шт
Profitherm демпферная лента, самоклеящаяся, 10/50, 1,2 м | 71950112 | 792.19 | шт
Profitherm защитный кожух, материал: PE-HD, 18мм х 400 мм | 71900134 | 53.46 | шт
Profitherm клеммная колодка 230/24 в | 79506038 | 7479.28 | шт
Profitherm комнатный регулятор температуры, 230 в с тонированным цифровым дисплеем | 79506030 | 5874.95 | шт
Profitherm комнатный регулятор температуры, 230 в с цифровым дисплеем | 79506029 | 5287.45 | шт
Profitherm периферическая изоляция, 8х150мм | 71900111 | 70.93 | м
Profitherm Расходомер (для коллекторов новой версии) | 79506064 | 2602.48 | шт
Profitherm регулятор стандарт 230 в | 79506037 | 4188.46 | шт
Profitherm регулятор стандарт 24 в | 79506062 | 4419.27 | шт
Profitherm термоэлектрический сервопривод 230 в | 79506027 | 2180.78 | шт
Profitherm термоэлектрический сервопривод 24 в | 79506028 | 2828.55 | шт
Profitherm Трансформатор 24 в | 79506044 | 6856 | шт
Profitherm узел подмеса с насосом | 79503233 | 62327.32 | шт
Profitherm фиксатор поворота трубы для 16x2, цвет черный | 71900102 | 154.86 | шт
Profitherm фиксатор поворота трубы для 20x2, цвет черный | 71900142 | 191.76 | шт
Profitherm фиксирующая клипса, 50мм | 71900109 | 30.33 | шт
Profitherm шаровый кран 1" НР х 1" ВР | 79501130 | 1616.74 | шт
Трубы для теплого пола 6 бар
Труба FF-therm Difustop FH PE-Xa/PAM в бухтах
Труба FF-therm Difustop FH 16x2,0 PE-Xa/PAM по 200 м | 71016711 | 142.67 | м
Труба FF-therm Difustop FH 16x2,0 PE-Xa/PAM по 600 м | 71016901 | 142.67 | м
Труба FF-therm Difustop FH 20x2,0 PE-Xa/PAM по 200 м | 71020711 | 170.16 | м
Труба FF-therm Difustop FH 20x2,0 PE-Xa/PAM по 500 м | 71020901 | 170.16 | м
Труба FF-therm Difustop FH 25x2,3 PE-Xa/PAM бухта 200 м | 71025700 | 260.9 | м
Труба FF-therm Difustop PE-RT в бухтах
Труба FF-therm Difustop 16x2,0 PE-RT 200 м | 75016700 | 132.51 | м
Труба FF-therm Difustop 16x2,0 PE-RT 600 м | 75016900 | 132.51 | м
Труба FF-therm Difustop 20x2,0 PE-RT 200 м | 75020700 | 151.16 | м
Труба FF-therm Difustop 20x2,0 PE-RT 500 м | 75020900 | 151.16 | м
Труба FF-therm ML5 Difustop PE-Xb в бухтах
Труба ff-therm ML5 Difustop PE-Xb 16х2 в бухтах по 200 м | 76316700 | 147.1 | м
Труба ff-therm ML5 Difustop PE-Xb 20х2 в бухтах по 500 м | 76320900 | 170.39 | м
Труба ff-therm ML5 Difustop PE-Xb 32х2,9 в бухтах по 50 м | 76332200 | 389.61 | м
Труба profiterm AL PERT-Al-PERT в бухтах
Труба металлопластиковая profiterm AL 16x2 pert-al-pert 6 бар в бухтах 120 м | 73516500 | 119.28 | м
Труба металлопластиковая profiterm AL 16x2 pert-al-pert 6 бар в бухтах 240 м | 73516800 | 119.28 | м
Труба металлопластиковая profiterm AL 16x2 pert-al-pert 6 бар в бухтах 600 м | 73516900 | 119.28 | м
Трубы универсальные 10 бар
Труба alpex L в штангах
Труба металлопластиковая alpex L 40x3,5 штанга 5 м | 83540005 | 1050.01 | м
Труба металлопластиковая alpex L 50x4,0 штанга 5 м | 83550005 | 1616.84 | м
Труба металлопластиковая alpex L 63x4,5 штанга 5 м | 83563005 | 2487.59 | м
Труба металлопластиковая alpex L 75x5,0 штанга 5 м | 83575005 | 8822.49 | м
Труба alpex-duo XS в бухтах
Труба металлопластиковая alpex-duo XS 16x2,0 по 100м | 83516411 | 156.32 | м
Труба металлопластиковая alpex-duo XS 16x2,0 по 200м | 83516711 | 156.32 | м
Труба металлопластиковая alpex-duo XS 20x2,0 по 100м | 83520411 | 228.93 | м
Труба металлопластиковая alpex-duo XS 26x3,0 по 50м | 83526211 | 402.15 | м
Труба металлопластиковая alpex-duo XS 32x3,0 по 50м | 83532211 | 621.17 | м
Труба alpex-duo в штангах
#Труба металлопластиковая alpex-duo 20x2,0 штанга 5 м | 86020005 | 218.75 | м
Труба металлопластиковая alpex-duo 32x3,0 штанга 5 м | 86032005 | 716.63 | м
Труба ML5 PROFI
Труба ff-therm ML5 PROFI Difustop PE-Xb 16х2 в бухтах по 200 м | 76316750 | 170.88 | м
Труба ff-therm ML5 PROFI Difustop PE-Xb 16х2 в бухтах по 600 м | 76316950 | 170.88 | м
Труба ff-therm ML5 PROFI Difustop PE-Xb 20х2 в бухтах по 100 м | 76320450 | 245.66 | м
Труба turatec-multi PERT-Al-PERT в бухтах
Труба металлопластиковая turatec-multi 16x2 в бухтах 100 м | 73016401 | 142.05 | м
Труба металлопластиковая turatec-multi 16x2 по 200 м | 73016711 | 142.05 | м
Труба металлопластиковая turatec-multi 20x2 в бухтах 100 м | 73020401 | 203.74 | м
Труба металлопластиковая turatec-multi 20x2 по 200 м | 73020711 | 203.74 | м
Труба металлопластиковая turatec-multi 26x3 в бухтах 50 м | 73026201 | 390.31 | м
Труба металлопластиковая turatec-multi 32x3 в бухтах 50 м | 73032201 | 557.8 | м
Фитинги alpex L
Кольцо уплотнительное, запасное alpex L
Кольцо уплотнительное, запасное, alpex-L, 40x3,5 | 86740510 | 100.09 | шт
Кольцо уплотнительное, запасное, alpex-L, 50x4,0 | 86750510 | 140.9 | шт
Кольцо уплотнительное, запасное, alpex-L, 63x4,5 | 86763510 | 200.2 | шт
Муфты редукционные alpex L
alpex L PPSU муфта редукционная 40-26 | 82840160 | 957.03 | шт
alpex L PPSU муфта редукционная 40-32 | 82840170 | 990.03 | шт
alpex L PPSU муфта редукционная 50-32 | 82850170 | 1435.55 | шт
Муфта редукционная, PPSU, alpex L, 40x3,5 - 32x3,0 | 88440170 | 1413.59 | шт
Муфта редукционная, PPSU, alpex L, 50x4,0 - 40x3,5 | 88450180 | 2581.6 | шт
Муфта редукционная, латунь, alpex-L, 40x3,5 - 26x3,0 | 86840160 | 2360.06 | шт
Муфта редукционная, латунь, alpex-L, 40x3,5 - 32x3,0 | 86840170 | 2405.16 | шт
Муфта редукционная, латунь, alpex-L, 50x4,0 - 32x3,0 | 86850170 | 3087.87 | шт
Муфта редукционная, латунь, alpex-L, 63x4,5 - 40x3,5 | 86763180 | 5198.79 | шт
Муфта редукционная, латунь, alpex-L, 75x5,0 - 40x3,5 | 86775180 | 9745.5 | шт
Муфта редукционная, латунь, alpex-L, 75x5,0 - 50x4,0 | 86775190 | 10067.83 | шт
Муфта редукционная, латунь, alpex-L, 75x5,0 - 63x4,5 | 86775195 | 10387.67 | шт
Муфта соединительная редукционная, PPSU, alpex L, 63-40 | 88463180 | 3459.56 | шт
Муфта соединительная редукционная, PPSU, alpex L, 63-50 | 88463190 | 4056.03 | шт
Муфты с внутренним резьбовым переходом alpex L
Муфта с внутренним резьбовым переходом, латунь, alpex-L, 40x3,5 - 1 1/4" ВР | 86740775 | 2536.94 | шт
Муфта с внутренним резьбовым переходом, латунь, alpex-L, 40x3,5 - 1" ВР | 86740774 | 2938.97 | шт
Муфта с внутренним резьбовым переходом, латунь, alpex-L, 50x4,0 - 1 1/2" ВР | 86750776 | 3607.76 | шт
Муфта с внутренним резьбовым переходом, латунь, alpex-L, 63x4,5 - 2" ВР | 86763778 | 6155.08 | шт
Муфты с наружним резьбовым переходом alpex L
alpex L переход с наружной резьбой 40х1 | 86340764 | 3693.86 | шт
Муфта с наружним резьбовым переходом, латунь, alpex-L, 40x3,5 - 1 1/2" НР | 86740766 | 3836.69 | шт
Муфта с наружним резьбовым переходом, латунь, alpex-L, 40x3,5 - 1 1/4" НР | 86740765 | 2421.68 | шт
Муфта с наружним резьбовым переходом, латунь, alpex-L, 40x3,5 - 1" НР | 86740764 | 2307.64 | шт
Муфта с наружним резьбовым переходом, латунь, alpex-L, 50x4,0 - 1 1/2" НР | 86750766 | 3884.62 | шт
Муфта с наружним резьбовым переходом, латунь, alpex-L, 50x4,0 - 2" НР | 86750768 | 5230.24 | шт
Муфта с наружним резьбовым переходом, латунь, alpex-L, 63x4,5 - 2" НР | 86763768 | 5378.95 | шт
Муфта с наружним резьбовым переходом, латунь, alpex-L, 75x5,0 - 2 1/2" НР | 86775769 | 10514.14 | шт
Муфты соединительные alpex L
#Муфта соединительная, латунь, alpex-L, 50x4,0 - 50x4,0 | 86750100 | 3070.06 | шт
Муфта соединительная, PPSU, alpex L, 40x3,5 - 40x3,5 | 88440100 | 1829.5 | шт
Муфта соединительная, PPSU, alpex L, 50x4,0 - 50x4,0 | 88450100 | 2367.33 | шт
Муфта соединительная, PPSU, alpex L, 63x4,5 - 63x4,5 | 88463100 | 4735.46 | шт
Муфта соединительная, латунь, alpex-L, 75x5,0 - 75x5,0 | 86775100 | 10838.99 | шт
Пресс-гильза запасная с фиксирующим кольцом alpex L
Пресс-гильза запасная с фиксирующим кольцом, alpex-L, 40 мм | 86740505 | 552.1 | шт
Пресс-гильза запасная с фиксирующим кольцом, alpex-L, 50 мм | 86750505 | 729.96 | шт
Пресс-гильза запасная с фиксирующим кольцом, alpex-L, 63 мм | 86763505 | 1027.26 | шт
Пресс-гильза запасная с фиксирующим кольцом, alpex-L, 75 мм | 86775505 | 1499.19 | шт
Соединение резьбовое alpex L
#Соединение резьбовое, латунь, alpex-L, 40x3,5 - 1 1/2" ВР - 40x3,5 | 86740101 | 6793.01 | шт
#Соединение резьбовое, латунь, alpex-L, 50x4,0 - 2" ВР - 50x4,0 | 86750101 | 8347.31 | шт
#Соединение резьбовое, латунь, alpex-L, 63x4,5 - 2 1/2" ВР - 63x4,5 | 86763101 | 11836.27 | шт
Соединение с накидной гайкой alpex L
Соединение с накидной гайкой, латунь, alpex-L, 40x3,5 - 1 1/2" ВР | 86740796 | 3763.29 | шт
Соединение с накидной гайкой, латунь, alpex-L, 40x3,5 - 1 1/4" ВР | 86740795 | 3461.46 | шт
Соединение с накидной гайкой, латунь, alpex-L, 50x4,0 - 1 3/4" ВР | 86750797 | 4218.56 | шт
Соединение с накидной гайкой, латунь, alpex-L, 50x4,0 - 2" ВР | 86750798 | 4301.2 | шт
Соединение с накидной гайкой, латунь, alpex-L, 63x4,5 - 2 3/8" ВР | 86763799 | 6779.08 | шт
Соединение с накидной гайкой, латунь, alpex-L, 63x4,5 - 2" ВР | 86763798 | 8064.34 | шт
Тройники alpex L
#Тройник, латунь, alpex-L, 40x3,5 - 40x3,5 - 40x3,5 | 86740300 | 4781.83 | шт
#Тройник, латунь, alpex-L, 50x4,0 - 50x4,0 - 50x4,0 | 86750300 | 5967.7 | шт
alpex L Тройник, PPSU, 63 | 88463300 | 6561.23 | шт
Тройник, PPSU, alpex L, 40x3,5 - 40x3,5 - 40x3,5 | 88440300 | 3658.96 | шт
Тройник, PPSU, alpex L, 50x4,0 - 50x4,0 - 50x4,0 | 88450300 | 4519.49 | шт
Тройник, латунь, alpex-L, 63x4,5 - 63x4,5 - 63x4,5 | 86763300 | 11355.73 | шт
Тройник, латунь, alpex-L, 75x5,0 - 75x5,0 - 75x5,0 | 86775300 | 18385.04 | шт
Тройники редукционные alpex L
alpex L PPSU тройник редукционный 40-20-40 | 82840350 | 1650.08 | шт
alpex L PPSU тройник редукционный 40-26-40 | 82840360 | 1850.32 | шт
alpex L PPSU тройник редукционный 40-32-40 | 82840370 | 1980.08 | шт
alpex L PPSU тройник редукционный 50-20-50 | 82850350 | 2145.09 | шт
alpex L PPSU тройник редукционный 50-26-50 | 82850360 | 2310.1 | шт
alpex L PPSU тройник редукционный 50-32-50 | 82850370 | 2475.08 | шт
alpex L PPSU тройник редукционный 63-32-63 | 82863370 | 3300.12 | шт
alpex L Тройник редукционный, PPSU, 63-40-63 | 88463380 | 6441.92 | шт
alpex L Тройник редукционный, PPSU, 63-50-63 | 88463390 | 6799.83 | шт
Тройник редукционный, PPSU, alpex L, 40x3,5 - 26x3,0 - 40x3,5 | 88440360 | 2120.4 | шт
Тройник редукционный, PPSU, alpex L, 40x3,5 - 32x3,0 - 40x3,5 | 88440370 | 1943.72 | шт
Тройник редукционный, PPSU, alpex L, 50x4,0 - 40x3,5 - 50x4,0 | 88450380 | 4412.72 | шт
Тройник редукционный, латунь, alpex-L, 40x3,5 - 20x2,0 - 40x3,5 | 86840350 | 4775.61 | шт
Тройник редукционный, латунь, alpex-L, 40x3,5 - 26x3,0 - 40x3,5 | 86840360 | 4647.54 | шт
Тройник редукционный, латунь, alpex-L, 40x3,5 - 32x3,0 - 40x3,5 | 86840370 | 4892.98 | шт
Тройник редукционный, латунь, alpex-L, 50x4,0 - 20x2,0 - 50x4,0 | 86850350 | 3957.39 | шт
Тройник редукционный, латунь, alpex-L, 50x4,0 - 26x3,0 - 50x4,0 | 86850360 | 5881.51 | шт
Тройник редукционный, латунь, alpex-L, 50x4,0 - 32x3,0 - 50x4,0 | 86850370 | 5816.2 | шт
Тройник редукционный, латунь, alpex-L, 63x4,5 - 32x3,0 - 63x4,5 | 86863370 | 10743.57 | шт
Тройник редукционный, латунь, alpex-L, 63x4,5 - 40x3,5 - 63x4,5 | 86763380 | 10871.19 | шт
Тройник редукционный, латунь, alpex-L, 63x4,5 - 50x4,0 - 63x4,5 | 86763390 | 10996.05 | шт
Тройник редукционный, латунь, alpex-L, 75x5,0 - 40x3,5 - 75x5,0 | 86775380 | 18851.22 | шт
Тройник редукционный, латунь, alpex-L, 75x5,0 - 50x4,0 - 75x5,0 | 86775390 | 19430.62 | шт
Тройники с внутренней резьбой alpex L
Тройник с внутренней резьбой, латунь, alpex-L, 40x3,5 - 1/2" ВР - 40x3,5 | 86740742 | 4130.29 | шт
Тройник с внутренней резьбой, латунь, alpex-L, 40x3,5 - 3/4" ВР - 40x3,5 | 86740743 | 4306.19 | шт
Тройник с внутренней резьбой, латунь, alpex-L, 50x4,0 - 3/4" ВР - 50x4,0 | 86750743 | 5378.95 | шт
Тройник с внутренней резьбой, латунь, alpex-L, 63x4,5 - 1" ВР - 63x4,5 | 86763744 | 10789.92 | шт
Тройник с внутренней резьбой, латунь, alpex-L, 75x5,0 - 1" ВР - 75x5,0 | 86775744 | 19022.69 | шт
Угольники 45 град alpex L
#Угольник 45 град., латунь, alpex-L, 40x3,5 - 40x3,5 | 86740201 | 3583.17 | шт
#Угольник 45 град., латунь, alpex-L, 50x4,0 - 50x4,0 | 86750201 | 4399.31 | шт
#Угольник 45 град., латунь, alpex-L, 63x4,5 - 63x4,5 | 86763201 | 8371.38 | шт
Угольник 45 град., PPSU, alpex L, 40x3,5 - 40x3,5 | 88440201 | 2886.5 | шт
Угольник 45 град., PPSU, alpex L, 50x4,0 - 50x4,0 | 88450201 | 3547.13 | шт
Угольник 45 град., PPSU, alpex L, 63x4,5 - 63x4,5 | 88463201 | 6744.48 | шт
Угольник 45 град., латунь, alpex-L, 75x5,0 - 75x5,0 | 86775201 | 13331.8 | шт
Угольники 90 град alpex L
Угольник 90 град., PPSU, alpex L, 40x3,5 - 40x3,5 | 88440200 | 2690.83 | шт
Угольник 90 град., PPSU, alpex L, 50x4,0 - 50x4,0 | 88450200 | 3336.27 | шт
Угольник 90 град., PPSU, alpex L, 63x4,5 - 63x4,5 | 88463200 | 6565.79 | шт
Угольник 90 град., латунь, alpex-L, 75x5,0 - 75x5,0 | 86775200 | 12996.99 | шт
Угольники с наружной резьбой alpex L
Угольник с наружной резьбой, латунь, alpex-L, 40x3,5 - 1 1/4" НР | 86740785 | 3878.04 | шт
Угольник с наружной резьбой, латунь, alpex-L, 50x4,0 - 1 1/2" НР | 86750786 | 5801.33 | шт
Фитинги, PPSU
Заглушки с пресс-фитингом, PPSU
#Заглушка с пресс-фитингом, PPSU, alpex-duo, 26x3,0 | 88626820 | 445.62 | шт
#Заглушка с пресс-фитингом, PPSU, alpex-duo, 32x3,0 | 88632820 | 658.4 | шт
alpex-duo XS PPSU заглушка с пресс-фитингом 16 | 82816820 | 230.33 | шт
alpex-duo XS PPSU заглушка с пресс-фитингом 20 | 82820820 | 285.83 | шт
alpex-duo XS PPSU заглушка с пресс-фитингом 26 | 82826820 | 459.91 | шт
alpex-duo XS PPSU заглушка с пресс-фитингом 32 | 82832820 | 674.54 | шт
Заглушка с пресс-фитингом, PPSU, alpex-plus, 16x2,0 | 88316820 | 369.54 | шт
Муфты редукционные, PPSU
#Муфта редукционная, PPSU, alpex-duo, 32x3,0 - 20x2,0 | 88632150 | 669.4 | шт
alpex-duo XS PPSU редукционная муфта 20-16 | 82820130 | 315.18 | шт
alpex-duo XS PPSU редукционная муфта 26-16 | 82826130 | 469.4 | шт
alpex-duo XS PPSU редукционная муфта 26-20 | 82826150 | 685.87 | шт
alpex-duo XS PPSU редукционная муфта 32-20 | 82832150 | 693.29 | шт
alpex-duo XS PPSU редукционная муфта 32-26 | 82832160 | 765.81 | шт
Муфта редукционная, PPSU, alpex-plus, 20x2,0 - 16x2,0 | 88320130 | 583.65 | шт
Муфта редукционная, PPSU, alpex-plus, 26x3,0 - 16x2,0 | 88326130 | 478.52 | шт
Муфта редукционная, PPSU, alpex-plus, 26x3,0 - 20x2,0 | 88326150 | 943.7 | шт
Муфты с наружним резьбовым переходом, PPSU
Муфта alpex-duo с наружным резьбовым переходом, PPSU, 16x2,0 - 1/2" НР | 88616762 | 235.07 | шт
Муфта alpex-duo с наружным резьбовым переходом, PPSU, 20x2,0 - 1/2" НР | 88620762 | 279.84 | шт
Муфта alpex-duo с наружным резьбовым переходом, PPSU, 20x2,0 - 3/4" НР | 88620763 | 313.42 | шт
Муфта с наружним резьбовым переходом, alpex-plus, PPSU, 20x2,0 - 1/2" НР | 88320762 | 273.86 | шт
Муфта с наружним резьбовым переходом, alpex-plus, PPSU, 20x2,0 - 3/4" НР | 88320763 | 587.98 | шт
Муфта с наружным резьбовым переходом, alpex-plus, PPSU, 16x2,0 - 1/2" НР | 88316762 | 434.49 | шт
Муфты соединительные, PPSU
alpex-duo XS PPSU муфта 16-16 | 82816100 | 274.38 | шт
alpex-duo XS PPSU муфта 20-20 | 82820100 | 310.74 | шт
alpex-duo XS PPSU муфта 26-26 | 82826100 | 552.5 | шт
alpex-duo XS PPSU муфта 32-32 | 82832100 | 758.21 | шт
Муфта соединительная, PPSU, alpex-plus, 16x2,0 - 16x2,0 | 88316100 | 560.33 | шт
Муфта соединительная, PPSU, alpex-plus, 20x2,0 - 20x2,0 | 88320100 | 583.65 | шт
Муфта соединительная, PPSU, alpex-plus, 26x3,0 - 26x3,0 | 88326100 | 968.76 | шт
Подсоединение нижнее для радиаторов, евроконус, PPSU
Подсоединение нижнее для радиаторов, евроконус, PPSU, alpex-plus, 16x2,0 - 3/4" ВР | 88316710 | 636.35 | шт
Тройники редукционные, PPSU
#Тройник редукционный, PPSU, alpex F50 PROFI, 32x3,0 - 20x2,0 - 26x3,0 | 88932356 | 946.53 | шт
#Тройник редукционный, PPSU, alpex-duo, 16x2,0 - 26x3,0 - 16x2,0 | 88616360 | 443.42 | шт
#Тройник редукционный, PPSU, alpex-duo, 20x2,0 - 32x3,0 - 20x2,0 | 88620370 | 1116.89 | шт
#Тройник редукционный, PPSU, alpex-duo, 26x3,0 - 26x3,0 - 16x2,0 | 88626303 | 999.39 | шт
#Тройник редукционный, PPSU, alpex-duo, 26x3,0 - 26x3,0 - 20x2,0 | 88626305 | 897.91 | шт
#Тройник редукционный, PPSU, alpex-duo, 26x3,0 - 32x3,0 - 20x2,0 | 88626375 | 1116.9 | шт
#Тройник редукционный, PPSU, alpex-duo, 26x3,0 - 32x3,0 - 26x3,0 | 88626370 | 773.71 | шт
#Тройник редукционный, PPSU, alpex-plus, 26x3,0 - 16x2,0 - 16x2,0 | 88326333 | 968.32 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник редукционный 16-20-16 | 82816350 | 532.44 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник редукционный 20-16-16 | 82820333 | 504.87 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник редукционный 20-16-20 | 82820330 | 506.27 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник редукционный 20-20-16 | 82820303 | 511.09 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник редукционный 20-26-20 | 82820360 | 648.67 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник редукционный 26-16-20 | 82826335 | 901.25 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник редукционный 26-16-26 | 82826330 | 722.78 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник редукционный 26-20-16 | 82826353 | 792.03 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник редукционный 26-20-20 | 82826355 | 736.08 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник редукционный 26-20-26 | 82826350 | 797.85 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник редукционный 26-26-16 | 82826303 | 1053.72 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник редукционный 26-26-20 | 82826305 | 929.9 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник редукционный 32-16-32 | 82832330 | 1227.56 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник редукционный 32-20-26 | 82832356 | 1204.55 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник редукционный 32-20-32 | 82832350 | 1208.69 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник редукционный 32-26-26 | 82832366 | 1152.7 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник редукционный 32-26-32 | 82832360 | 1307.86 | шт
Тройник редукционный, PPSU, alpex-plus, 20x2,0 - 16x2,0 - 16x2,0 | 88320333 | 514.67 | шт
Тройник редукционный, PPSU, alpex-plus, 20x2,0 - 16x2,0 - 20x2,0 | 88320330 | 1064.64 | шт
Тройник редукционный, PPSU, alpex-plus, 20x2,0 - 20x2,0 - 16x2,0 | 88320303 | 521.02 | шт
Тройник редукционный, PPSU, alpex-plus, 26x3,0 - 16x2,0 - 20x2,0 | 88326335 | 1461.76 | шт
Тройник редукционный, PPSU, alpex-plus, 26x3,0 - 16x2,0 - 26x3,0 | 88326330 | 736.82 | шт
Тройник редукционный, PPSU, alpex-plus, 26x3,0 - 20x2,0 - 20x2,0 | 88326355 | 1480.74 | шт
Тройник редукционный, PPSU, alpex-plus, 26x3,0 - 20x2,0 - 26x3,0 | 88326350 | 813.34 | шт
Тройники, PPSU
alpex-duo XS PPSU тройник 16-16-16 | 82816300 | 416.21 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник 20-20-20 | 82820300 | 656.77 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник 26-26-26 | 82826300 | 871.28 | шт
alpex-duo XS PPSU тройник 32-32-32 | 82832300 | 1203.59 | шт
Тройник, PPSU, alpex-plus, 16x2,0 - 16x2,0 - 16x2,0 | 88316300 | 811.63 | шт
Тройник, PPSU, alpex-plus, 20x2,0 - 20x2,0 - 20x2,0 | 88320300 | 978.26 | шт
Тройник, PPSU, alpex-plus, 26x3,0 - 26x3,0 - 26x3,0 | 88326300 | 888.21 | шт
Угольники 45 град., PPSU
alpex-duo XS PPSU угольник 45 градусов 26-26 | 82826201 | 634.51 | шт
alpex-duo XS PPSU угольник 45 градусов 32-32 | 82832201 | 965.48 | шт
Угольники 90 град., PPSU
alpex-duo XS PPSU угольник 90 градусов 16-16 | 82816200 | 274.24 | шт
alpex-duo XS PPSU угольник 90 градусов 20-20 | 82820200 | 361.39 | шт
alpex-duo XS PPSU угольник 90 градусов 26-26 | 82826200 | 738.48 | шт
alpex-duo XS PPSU угольник 90 градусов 32-32 | 82832200 | 957.96 | шт
Угольник 90 град., PPSU, alpex-plus, 16x2,0 - 16x2,0 | 88316200 | 583.65 | шт
Угольник 90 град., PPSU, alpex-plus, 20x2,0 - 20x2,0 | 88320200 | 368.41 | шт
Угольник 90 град., PPSU, alpex-plus, 26x3,0 - 26x3,0 | 88326200 | 1063.75 | шт
Фитинги, латунь
#Заглушка с пресс-фитингом, латунь
#Заглушка с пресс-фитингом, латунь, alpex-duo, 20x2,0 | 86820820 | 319.44 | шт
#Заглушка с пресс-фитингом, латунь, alpex-duo, 26x3,0 | 86826820 | 556.83 | шт
#Заглушка с пресс-фитингом, латунь, alpex-duo, 32x3,0 | 86832820 | 670.09 | шт
#Корпус вентиля базовый, под штукатурку, латунь
#Корпус вентиля базовый, под штукатурку, латунь, alpex-duo, 20x2,0 - 3/4" ВР - 20x2,0 | 86820843 | 621.02 | шт
#Корпус вентиля базовый, под штукатурку, латунь, alpex-duo, 26x3,0 - 3/4" ВР - 26x3,0 | 86826843 | 822.77 | шт
#Муфты редукционные, латунь
#Муфта редукционная, латунь, alpex-duo, 26x3,0 - 16x2,0 | 86826130 | 614.92 | шт
#Муфты ремонтные, латунь
#Муфта ремонтная, латунь, alpex-duo, 26x3,0 | 86726102 | 3174.7 | шт
#Муфта ремонтная, латунь, alpex-duo, 32x3,0 | 86732102 | 3753.26 | шт
#Муфты соединительные, латунь
#Муфта соединительная, латунь, alpex-duo, 16x2,0 - 16x2,0 | 86816100 | 426.69 | шт
#Соединение резьбовое, латунь
#Соединение резьбовое, латунь, alpex-duo, 16x2,0 - 1/2" НР | 86816662 | 809.45 | шт
#Соединение резьбовое, латунь, alpex-duo, 20x2,0 - 1/2" НР | 86820662 | 890.44 | шт
#Соединение резьбовое, латунь, alpex-duo, 26x3,0 - 3/4" НР | 86826663 | 1260.26 | шт
#Соединение резьбовое, латунь, alpex-duo, 32x3,0 - 1" НР | 86832664 | 1528.17 | шт
#Тройники редукционные, латунь
#Тройник редукционный, латунь, alpex-duo, 16x2,0 - 20x2,0 - 16x2,0 | 86816350 | 910.34 | шт
#Тройник редукционный, латунь, alpex-duo, 26x3,0 - 26x3,0 - 20x2,0 | 86826305 | 1345.58 | шт
#Тройник редукционный, латунь, alpex-duo, 32x3,0 - 32x3,0 - 20x2,0 | 86832305 | 1775.22 | шт
#Тройник редукционный, латунь, alpex-duo, 32x3,0 - 32x3,0 - 26x3,0 | 86832306 | 1888.6 | шт
#Угольники 45 град., латунь
#Угольник 45 град., латунь, alpex-duo, 26x3,0 - 26x3,0 | 86826201 | 1473.37 | шт
#Угольник 45 град., латунь, alpex-duo, 32x3,0 - 32x3,0 | 86832201 | 1619.64 | шт
Водорозетка двойная
#Водорозетка настенная, 90 град., двойная, alpex-duo, 20x2,0 - 1/2" ВР | 86820749 | 1708.95 | шт
Водорозетка двойная, 90 град., alpex-plus, 16x2,0 - 1/2" ВР | 87316749 | 4602.96 | шт
Водорозетка двойная, 90 град., alpex-plus, 20x2,0 - 1/2" ВР | 87320749 | 4807.96 | шт
Двойной соединительный угольник, alpex F50 PROFI, 16x2,0 - 1/2" ВР | 86916750 | 3302.82 | шт
Двойной соединительный угольник, alpex F50 PROFI, 20x2,0 - 1/2" ВР | 86920750 | 3220.24 | шт
Водорозетка настенная, 90 град., короткая
#Водорозетка настенная, 90 град., короткая, alpex F50 PROFI, 26x3,0 - 3/4" ВР | 86926720 | 1215.43 | шт
alpex-duo XS соединительный угольник 35 мм 16-1/2 | 8291672001 | 642.89 | шт
alpex-duo XS соединительный угольник 35 мм 20-1/2 | 8292072001 | 966.09 | шт
alpex-duo XS соединительный угольник 35 мм 20-3/4 | 8292072301 | 717.8 | шт
alpex-duo XS соединительный угольник 35 мм 26-3/4 | 8292672001 | 1245.34 | шт
alpex-duo XS соединительный угольник 52 мм 16-1/2 | 8291672201 | 957.01 | шт
Водорозетка настенная, 90 град., короткая, alpex-plus, 16x2,0 - 1/2" ВР | 87316720 | 1223.41 | шт
Водорозетка настенная, 90 град., короткая, alpex-plus, 20x2,0 - 1/2" ВР | 87320720 | 1722.2 | шт
Водорозетка настенная, 90 град., короткая, alpex-plus, 20x2,0 - 3/4" ВР | 87320723 | 731.75 | шт
Водорозетка настенная, 90 град., удлиненная
#Водорозетка настенная, 90 град., удлиненная, alpex-duo, 20x2,0 - 1/2" ВР | 86820721 | 1104.92 | шт
alpex-duo XS соединительный угольник 78 мм 16-1/2 | 8291672101 | 1179.83 | шт
alpex-duo XS соединительный угольник 78 мм 20-1/2 | 8292072101 | 1138.59 | шт
Кольцо уплотнительное, запасное
Кольцо уплотнительное, запасное, alpex-duo, 16x2,0 | 74716510 | 38.97 | шт
Кольцо уплотнительное, запасное, alpex-duo, 20x2,0 | 74720510 | 38.97 | шт
Кольцо уплотнительное, запасное, alpex-duo, 26x3,0 | 84726510 | 38.97 | шт
Кольцо уплотнительное, запасное, alpex-duo, 32x3,0 | 84732510 | 38.97 | шт
Комплект монтажный
#Комплект для подсоединения с монтажным углом, 16x1/2" | 86816700 | 2063.96 | шт
Комплект для подсоединения с монтажным углом, 16x1/2" | 86816701 | 3244.18 | шт
Комплект монтажный тип "L", alpex | 89516700 | 445.06 | шт
Комплект монтажный тип "UP" под штукатурку, alpex | 89516701 | 355.59 | шт
Комплект плинтусного подключения для радиаторов HK
#Комплект плинтусного подключения для радиаторов HK, alpex-duo, 16x2,0 - 1/2" НР | 86816705 | 2249.78 | шт
#Комплект плинтусного подключения для радиаторов HK, alpex-duo, 20x2,0 - 1/2" НР | 86820705 | 2338.36 | шт
Комплект плинтусного подключения alpex F50 16 x 1/2“ Наруж. Резьба x 16 | 86916705 | 4268.5 | шт
Комплект плинтусного подключения alpex F50 20 x 1/2“ Наруж. Резьба x 20 | 86920705 | 4618.39 | шт
Комплект плинтусного подключения alpex F50 для радиаторов 1/2 x 16“ заглушка x 1/2“НР x 16 | 86916704 | 3988.63 | шт
Комплект плинтусного подключения alpex F50 для радиаторов 16 x 1/2“ НР x заглушка | 86916703 | 3988.63 | шт
Редукционный комплект плинтусного подключения alpex F50 16 x 1/2“ Наруж. Резьба x20 | 86916702 | 4618.39 | шт
Редукционный комплект плинтусного подключения alpex F50 20 x 1/2“ Наруж. Резьба x16 | 86920702 | 4828.28 | шт
Муфты с внутренним резьбовым переходом, латунь
alpex-duo XS переход с внутренней резьбой 16-1/2 | 8291677201 | 344.11 | шт
alpex-duo XS переход с внутренней резьбой 20-1/2 | 8292077201 | 410.57 | шт
alpex-duo XS переход с внутренней резьбой 20-3/4 | 8292077301 | 542.35 | шт
alpex-duo XS переход с внутренней резьбой 26 -3/4 | 8292677301 | 772.32 | шт
alpex-duo XS переход с внутренней резьбой 26-1 | 8292677401 | 955.61 | шт
alpex-duo XS переход с внутренней резьбой 32 -1 1/4 | 8293277501 | 1164.95 | шт
alpex-duo XS переход с внутренней резьбой 32-1 | 8293277401 | 1238.4 | шт
Муфта с внутренним резьбовым переходом, латунь, alpex-plus, 16x2,0 - 1/2" ВР | 87316772 | 572.1 | шт
Муфта с внутренним резьбовым переходом, латунь, alpex-plus, 20x2,0 - 1/2" ВР | 87320772 | 877.34 | шт
Муфта с внутренним резьбовым переходом, латунь, alpex-plus, 20x2,0 - 3/4" ВР | 87320773 | 838.37 | шт
Муфта с внутренним резьбовым переходом, латунь, alpex-plus, 26x3,0 - 1" ВР | 87326774 | 1773.62 | шт
Муфта с внутренним резьбовым переходом, латунь, alpex-plus, 26x3,0 - 3/4" ВР | 87326773 | 1556.24 | шт
Муфты с наружным резьбовым переходом, латунь
#Муфта alpex F50 PROFI с наружним резьбовым переходом, латунь, 16x2,0 - 3/4" НР | 86916763 | 427.24 | шт
#Муфта alpex-duo с наружним резьбовым переходом, латунь, 20x2,0 - 1" НР | 86820764 | 652.45 | шт
alpex-duo XS переход с наружной резьбой 16-1/2 | 8291676201 | 335.81 | шт
alpex-duo XS переход с наружной резьбой 16-3/4 | 8291676301 | 462.79 | шт
alpex-duo XS переход с наружной резьбой 20-1 | 8292076401 | 668.55 | шт
alpex-duo XS переход с наружной резьбой 20-1/2 | 8292076201 | 402.97 | шт
alpex-duo XS переход с наружной резьбой 20-3/4 | 8292076301 | 442.13 | шт
alpex-duo XS переход с наружной резьбой 26 -3/4 | 8292676301 | 507.24 | шт
alpex-duo XS переход с наружной резьбой 26-1 | 8292676401 | 851.77 | шт
alpex-duo XS переход с наружной резьбой 32 -1 1/4 | 8293276501 | 1117.09 | шт
alpex-duo XS переход с наружной резьбой 32-1 | 8293276401 | 889.31 | шт
alpex-plus переход с наружной резьбой 16-1/2 | 8731676201 | 1084.03 | шт
Муфта с наружним резьбовым переходом, латунь, alpex-plus, 16x2,0 - 1/2" НР | 87316762 | 508.93 | шт
Муфта с наружним резьбовым переходом, латунь, alpex-plus, 16x2,0 - 3/8" НР | 87316761 | 529.96 | шт
Муфта с наружним резьбовым переходом, латунь, alpex-plus, 20x2,0 - 1/2" НР | 87320762 | 387.97 | шт
Муфта с наружним резьбовым переходом, латунь, alpex-plus, 20x2,0 - 3/4" НР | 87320763 | 712.83 | шт
Муфта с наружним резьбовым переходом, латунь, alpex-plus, 26x3,0 - 1" НР | 87326764 | 1496.42 | шт
Муфта с наружним резьбовым переходом, латунь, alpex-plus, 26x3,0 - 3/4" НР | 87326763 | 1262.18 | шт
Ниппели
Ниппель переходной, евроконус, FF-therm MH, 1/2" НР - 3/4" НР | 72800712 | 372.42 | шт
Откидная манжета
Откидная манжета белого цвета 26 x 200 мм | 72900216 | 119.86 | шт
Переходник на медь, латунь
Переходник на медь, латунь, alpex-duo, 12 - 16x2,0 | 86816737 | 479.37 | шт
Переходник на медь, латунь, alpex-plus, 15 - 16x2,0 | 87316736 | 797.06 | шт
Переходник на медь, латунь, alpex-plus, 18 - 20x2,0 | 87320737 | 1059.96 | шт
Переходник на медь, латунь, alpex-plus, 22 - 26x3,0 | 87326736 | 1452.64 | шт
Подключение радиаторов HK, латунь
alpex-duo XS подключение радиаторов, 16-15 - 330 мм | 82916733 | 1028.54 | шт
Подключение радиаторное alpex F50 PROFI, вспененный полистирол, 16 + 20 мм | 85900300 | 751.4 | шт
Подключение радиаторное alpex F50 PROFI, латунь, 20х2,0 - 330 мм | 86920733 | 2058.48 | шт
Подключение радиаторов HK, угловое, латунь, alpex-plus, 16x2,0 / 330 мм | 87316733 | 1373.71 | шт
Подсоединение нижнее для радиаторов, евроконус, латунь
alpex-duo XS нижнее подсоединение для радиаторов 16-3/4 | 8291671001 | 376.75 | шт
alpex-duo XS нижнее подсоединение для радиаторов 20-3/4 | 8292071001 | 419.57 | шт
Пресс-гильза запасная с фиксирующим кольцом
alpex-duo XS пресс-гильза запасная с фиксирующим кольцом, 16 мм | 82916505 | 149.06 | шт
alpex-duo XS пресс-гильза запасная с фиксирующим кольцом, 20 мм | 82920505 | 149.06 | шт
alpex-duo XS пресс-гильза запасная с фиксирующим кольцом, 26 мм | 82926505 | 149.06 | шт
alpex-duo XS пресс-гильза запасная с фиксирующим кольцом, 32 мм | 82932505 | 293.91 | шт
Пресс-гильза запасная с фиксирующим кольцом, длинная, alpex F50 PR0FI, 20 мм | 88920605 | 144.04 | шт
Пресс-гильза запасная с фиксирующим кольцом, длинная, alpex F50 PROFI, 16 мм | 88916605 | 117.86 | шт
Пресс-гильза запасная с фиксирующим кольцом, длинная, alpex F50 PROFI, 26 мм | 88926605 | 235.72 | шт
Пресс-гильза запасная с фиксирующим кольцом, длинная, alpex F50 PROFI, 32 мм | 88932605 | 261.96 | шт
Пресс-гильза запасная с фиксирующим кольцом, длинная, alpex-duo, 16 мм | 86816505 | 149.06 | шт
Пресс-гильза запасная с фиксирующим кольцом, длинная, alpex-duo, 20 мм | 86820505 | 149.06 | шт
Пресс-гильза запасная с фиксирующим кольцом, длинная, alpex-duo, 26 мм | 86826505 | 149.06 | шт
Пресс-гильза запасная с фиксирующим кольцом, длинная, alpex-duo, 32 мм | 86832505 | 293.91 | шт
Распределители с выходами под евроконус
Распределитель с двумя выходами под евроконус, alpex, 1" ВР - 1" НР - 3/4" | 89500502 | 2266.94 | шт
Распределитель с тремя выходами под евроконус, alpex, 1" ВР - 1" НР - 3/4" | 89500503 | 2753.89 | шт
Соединение резьбовое со стяжным кольцом
#Соединение резьбовое со стяжным кольцом, двустороннее, евроконус, FF-therm FH, 16x2,0 - 16x2,0 | 71816100 | 999.11 | шт
#Соединение резьбовое со стяжным кольцом, двустороннее, евроконус, FF-therm FH, 20x2,0 - 20x2,0 | 71820100 | 1104.92 | шт
Ниппель соединительный, евроконус, alpex, 3/4" НР | 72800100 | 468.46 | шт
Соединение резьбовое со стяжным кольцом, alpex-duo, 16x2,0 - 1/2" ВР | 86816115 | 432.56 | шт
Соединение резьбовое со стяжным кольцом, двустороннее, евроконус, FF-therm FH, 25x2,3 - 25x2,3 | 71825100 | 2934.13 | шт
Соединение резьбовое со стяжным кольцом, латунь, FF-therm FH/MH, 14x2,0 | 72814715 | 695.12 | шт
Соединение резьбовое со стяжным кольцом, латунь, FF-therm FH/MH, 16x2,0 | 72816715 | 312.97 | шт
Соединение резьбовое со стяжным кольцом, латунь, FF-therm FH/MH, 20x2,0 | 72820715 | 610.18 | шт
Соединение резьбовое со стяжным кольцом, латунь, FF-therm FH/MH, 25x2,3 - 3/4" ВР | 71825710 | 1622.22 | шт
Соединение резьбовое со стяжным кольцом, хром
Соединение резьбовое со стяжным кольцом, хром, alpex, 16x2,0 - 3/4" ВР | 74816103 | 403.93 | шт
Соединение резьбовое со стяжным кольцом, хром, alpex, 20x2,0 - 3/4" ВР | 74820103 | 421.31 | шт
Соединение с накидной гайкой, латунь
#Соединение с накидной гайкой, латунь, alpex F50 PROFI, 26x3,0 - 1" ВР | 86926674 | 946.41 | шт
#Соединение с накидной гайкой, латунь, alpex-duo, 26x3,0 - 1" ВР | 86826674 | 946.41 | шт
alpex-duo XS соединение с накидной гайкой 16 - 1/2 вн.рез. | 8291667201 | 522.04 | шт
alpex-duo XS соединение с накидной гайкой 16-3/4 вн.рез. | 8291667301 | 486.49 | шт
alpex-duo XS соединение с накидной гайкой 20-1 вн.рез. | 8292067401 | 662.4 | шт
alpex-duo XS соединение с накидной гайкой 20-3/4 вн.рез. | 8292067301 | 516.44 | шт
alpex-duo XS соединение с накидной гайкой 26-1 1/2 вн.рез. | 8292667601 | 1212.84 | шт
alpex-duo XS соединение с накидной гайкой 26-1 1/4 вн.рез. | 8292667501 | 1053.26 | шт
alpex-duo XS соединение с накидной гайкой 26-1 вн.рез. | 8292667401 | 965.72 | шт
alpex-duo XS соединение с накидной гайкой 26-3/4 вн.рез. | 8292667301 | 1310.53 | шт
alpex-duo XS соединение с накидной гайкой 32-1 1/2 вн.рез. | 8293267601 | 1821.08 | шт
alpex-duo XS соединение с накидной гайкой 32-1 1/4 вн.рез. | 8293267501 | 1525.02 | шт
alpex-duo XS соединение с накидной гайкой 32-1 вн.рез. | 8293267401 | 1623.65 | шт
Соединение с накидной гайкой, латунь, alpex-duo, 16x2,0 - 3/8" ВР | 86816661 | 434.96 | шт
Соединение с накидной гайкой, латунь, alpex-duo, 20x2,0 - 1/2" ВР | 86820672 | 523.16 | шт
Соединение с накидной гайкой, латунь, alpex-plus, 16x2,0 - 1/2" ВР | 87316672 | 807.17 | шт
Соединение с накидной гайкой, латунь, alpex-plus, 16x2,0 - 3/4" ВР | 87316673 | 849.34 | шт
Соединение с накидной гайкой, латунь, alpex-plus, 16x2,0 - 3/8" ВР | 87316661 | 870.56 | шт
Соединение с накидной гайкой, латунь, alpex-plus, 20x2,0 - 1/2" ВР | 87320672 | 533.33 | шт
Соединение с накидной гайкой, латунь, alpex-plus, 20x2,0 - 3/4" ВР | 87320673 | 900.71 | шт
Соединение с накидной гайкой, латунь, alpex-plus, 26x3,0 - 1" ВР | 87326674 | 1492.72 | шт
Соединение с шаровым краном
Соединение с шаровым краном, alpex, 15x1,0 - 1/2" ВР | 74815200 | 1695.12 | шт
Соединение угловое
#Соединение угловое, alpex, 15x1,0 - 1/2" ВР | 74815201 | 497.28 | шт
Тройники для подключения радиаторов, короткий, латунь
#Тройник для подключения радиаторов, короткий, латунь, alpex-duo, 16x2,0 - 16x2,0 / 330 мм | 86816753 | 1125.18 | шт
alpex-duo XS тройник для подключения радиаторов, 16-15 - 330 мм | 82916753 | 1164.52 | шт
Тройник alpex F50 PROFI для подключения радиаторов, латунь, 20х2,0 - 330 мм | 86920753 | 2841.59 | шт
Тройники перекрестные
Перекрестный тройник alpex F50 PROFI, латунь, 16х2,0 - 16х2,0 - 16х2,0 | 86916399 | 6762.41 | шт
Перекрестный тройник alpex F50 PROFI, латунь, 20х2,0 - 16х2,0 - 16х2,0 | 86920338 | 6762.41 | шт
Перекрестный тройник alpex F50 PROFI, латунь, 20х2,0 - 16х2,0 - 20х2,0 | 86920339 | 6762.41 | шт
Перекрестный тройник alpex F50 PROFI, латунь, 20х2,0 - 20х2,0 - 16х2,0 | 86920358 | 6762.41 | шт
Перекрестный тройник alpex F50 PROFI, латунь, 20х2,0 - 20х2,0 - 20х2,0 | 86920359 | 7363.55 | шт
Тройники с внутренней резьбой, латунь
#Тройник с внутренней резьбой, латунь, alpex F50 PROFI, 16x2,0 - 1/2" ВР - 16x2,0 | 86916742 | 981.44 | шт
#Тройник с внутренней резьбой, латунь, alpex F50 PROFI, 20x2,0 - 3/4" ВР - 20x2,0 | 86920743 | 1248.96 | шт
#Тройник с внутренней резьбой, латунь, alpex-duo, 16x2,0 - 1/2" ВР - 16x2,0 | 86816742 | 981.44 | шт
#Тройник с внутренней резьбой, латунь, alpex-duo, 20x2,0 - 1/2" ВР - 20x2,0 | 86820742 | 1118.8 | шт
#Тройник с внутренней резьбой, латунь, alpex-duo, 26x3,0 - 3/4" ВР - 26x3,0 | 86826743 | 1429.43 | шт
#Тройник с внутренней резьбой, латунь, alpex-duo, 32x3,0 - 1/2" ВР - 32x3,0 | 86832742 | 1742.48 | шт
alpex-duo XS тройник с внутр. резьбой 16-1/2 вн.рез.-16 | 8291674201 | 1005.9 | шт
alpex-duo XS тройник с внутр. резьбой 20-1/2 вн.рез.-20 | 8292074201 | 1148.39 | шт
alpex-duo XS тройник с внутр. резьбой 20-3/4 вн.рез.-20 | 8292074301 | 1281.62 | шт
alpex-duo XS тройник с внутр. резьбой 26-1/2 вн.рез.-26 | 8292674201 | 1353.66 | шт
alpex-duo XS тройник с внутр. резьбой 26-3/4 вн.рез.-26 | 8292674301 | 1468.88 | шт
alpex-duo XS тройник с внутр. резьбой 32-1 вн.рез.-32 | 8293274401 | 1976.4 | шт
alpex-duo XS тройник с внутр. резьбой 32-1/2 вн.рез.-32 | 8293274201 | 1785.6 | шт
alpex-duo XS тройник с внутр. резьбой 32-3/4 вн.рез.-32 | 8293274301 | 1785.6 | шт
Тройник с внутренней резьбой, латунь, alpex-plus, 16x2,0 - 1/2" ВР - 16x2,0 | 87316742 | 1551.18 | шт
Тройник с внутренней резьбой, латунь, alpex-plus, 20x2,0 - 1/2" ВР - 20x2,0 | 87320742 | 1170.69 | шт
Тройник с внутренней резьбой, латунь, alpex-plus, 20x2,0 - 3/4" ВР - 20x2,0 | 87320743 | 1306.5 | шт
Тройник с внутренней резьбой, латунь, alpex-plus, 26x3,0 - 3/4" ВР - 26x3,0 | 87326743 | 1497.4 | шт
Тройники с наружной резьбой
#Тройник с наружной резьбой, латунь, alpex-duo, 26x3,0 - 3/4" НР - 26x3,0 | 86826833 | 1440.6 | шт
Тройник с наружной резьбой, латунь, alpex-duo, 16x2,0 - 1/2" НР - 16x2,0 | 86816832 | 994.53 | шт
Тройник с наружной резьбой, латунь, alpex-duo, 20x2,0 - 1/2" НР - 20x2,0 | 86820832 | 1165.39 | шт
Тройник с наружной резьбой, латунь, alpex-duo, 20x2,0 - 3/4" НР - 20x2,0 | 86820833 | 1301.76 | шт
Тройник с наружной резьбой, латунь, alpex-duo, 32x3,0 - 3/4" НР - 32x3,0 | 86832833 | 2218.1 | шт
Угольники для подключения бачка, под штукатурку
Угольник Geberit для подключения бачка, под штукатурку, alpex-plus, 16x2,0 - 1/2" ВР | 87316850 | 1509.44 | шт
Угольник для подключения бачка, под штукатурку, alpex-duo, 16x2,0 - 1/2" ВР - 3/4" НР | 86816724 | 929.46 | шт
Угольник для подключения бачка, под штукатурку, alpex-plus, 16x2,0 - 1/2" ВР - 3/4" НР | 87316724 | 1509.44 | шт
Угольники и отводы с углом 90 град., латунь
alpex-duo XS отвод с углом 90 градусов 20-20 | 8292020201 | 1244.74 | шт
alpex-duo XS отвод с углом 90 градусов 16-16 | 8291620201 | 1117.09 | шт
alpex-duo XS отвод с углом 90 градусов 26-26 | 8292620201 | 1404.34 | шт
alpex-duo XS отвод с углом 90 градусов 32-32 | 8293220201 | 1627.75 | шт
Угольники с внутренней резьбой, латунь
#Угольник с внутренней резьбой, латунь, alpex F50 PROFI, 32x3,0 - 1" ВР | 86932794 | 1584.38 | шт
#Угольник с внутренней резьбой, латунь, alpex-duo, 20x2,0 - 3/4" ВР | 86820793 | 963.35 | шт
#Угольник с внутренней резьбой, латунь, alpex-duo, 26x3,0 - 3/4" ВР | 86826793 | 1008.6 | шт
#Угольник с внутренней резьбой, латунь, alpex-duo, 32x3,0 - 1" ВР | 86832794 | 1584.38 | шт
alpex-duo XS угольник с внутренней резьбой 16-1/2 | 8291679201 | 517.81 | шт
alpex-duo XS угольник с внутренней резьбой 20-1/2 | 8292079201 | 808.77 | шт
alpex-duo XS угольник с внутренней резьбой 20-3/4 | 8292079301 | 998.14 | шт
alpex-duo XS угольник с внутренней резьбой 26 -3/4 | 8292679301 | 1053.29 | шт
alpex-duo XS угольник с внутренней резьбой 32-1 | 8293279401 | 1623.65 | шт
Угольник с внутренней резьбой, латунь, alpex-plus, 16x2,0 - 1/2" ВР | 87316792 | 817.35 | шт
Угольник с внутренней резьбой, латунь, alpex-plus, 20x2,0 - 1/2" ВР | 87320792 | 1252.92 | шт
Угольник с внутренней резьбой, латунь, alpex-plus, 20x2,0 - 3/4" ВР | 87320793 | 1322.05 | шт
Угольник с внутренней резьбой, латунь, alpex-plus, 26x3,0 - 3/4" ВР | 87326793 | 2215.15 | шт
Угольники с гладким концом
Угольник 90 град. с гладким концом, латунь, alpex-plus, 16x2,0 - push | 87316880 | 870.38 | шт
Угольник 90 град. с гладким концом, латунь, alpex-plus, 20x2,0 - push | 87320880 | 1051.52 | шт
Угольники с накидной гайкой, латунь
Угольник с накидной гайкой, латунь, alpex-duo, 16x2,0 - 1/2" ВР | 86816272 | 660.57 | шт
Угольник с накидной гайкой, латунь, alpex-duo, 16x2,0 - 3/4" ВР | 86816273 | 793.52 | шт
Угольник с накидной гайкой, латунь, alpex-duo, 26x3,0 - 1" ВР | 86826274 | 1653.77 | шт
Угольники с наружной резьбой, латунь
#Угольник с наружной резьбой, латунь, alpex-duo, 20x2,0 - 1/2" НР | 86820782 | 948.65 | шт
alpex-duo XS угольник с наруж. резьбой 16-1/2 | 8291678201 | 488.66 | шт
alpex-duo XS угольник с наруж. резьбой 20-1/2 | 8292078201 | 968.4 | шт
alpex-duo XS угольник с наруж. резьбой 20-3/4 | 8292078301 | 882.91 | шт
alpex-duo XS угольник с наруж. резьбой 26-3/4 | 8292678301 | 1043.92 | шт
alpex-duo XS угольник с наруж. резьбой 32-1 | 8293278401 | 1610.39 | шт
Угольник с наружной резьбой, латунь, alpex-duo, 16x2,0 - 3/8" НР | 86816781 | 546.25 | шт
Угольник с наружной резьбой, латунь, alpex-plus, 16x2,0 - 1/2" НР | 87316782 | 775.99 | шт
Угольник с наружной резьбой, латунь, alpex-plus, 20x2,0 - 1/2" НР | 87320782 | 1443.32 | шт
Угольник с наружной резьбой, латунь, alpex-plus, 20x2,0 - 3/4" НР | 87320783 | 1546.17 | шт
Угольник с наружной резьбой, латунь, alpex-plus, 26x3,0 - 3/4" НР | 87326783 | 1064.19 | шт